**DALI-Dimmer**

|  |
| --- |
| Technische Daten:* Arbeitstemperatur: -20 bis +60°
* Versorgungsspannung: AC 220V
* Dimmsignal: laut DALI Standard V0(IEC60929) Signal
* Ausgang: 1 Kanal
* Ausgangsleistung: 500W
* Dimmbereich: 0,1% bis 100%
* Anschluss: Blockklemme
* Größe: 149x40x28mm
* Verpackungsgröße: 150x55x50mm
* Nettogewicht: 70g
* Bruttogewicht: 99g

Zusammenfassung:Der DALI-Dimmer verwendet das Standard DALI-Dimmsignal (IEC60929) und kann Lasten von 9W bis 500W dimmen.Elektrischer Anschluss:D:\LED\homepage LEDCAT\DALI_Dimmer_Anschluss.jpgBei "Power" wird die 220V Netzspannung angeschlossen, bei "Load" die Lampe, die sie dimmen möchten. Dabei muss es sich um eine (mit einem Standard-Wanddimmer) dimmbare Lampe handeln.Übersicht über ein komplettes DALI-System:  |

