# LONYUNG LED-Leuchten

| Produktvorteile: Die LONYUNG LED-Leuchte spart bis zu 70% Energie. Für die Montage der LED-Leuchte werden die nötigen Halterungen und Dübel mitgeliefert. Die Leuchte hat aufgrund ihres auserlesenen Designs nationale Auszeichnungen erhalten und ist patentiert. Die Leuchte bietet eine zwei Mal so große Kühlfläche, wie die meisten anderen LED-Röhren am Markt. Dadurch wird die Lebensdauer gesteigert. Es ist eine große Vielfalt an verschiedenen Längen lieferbar. Die Leuchten können in kürzester Zeit (auch vom Laien) installiert werden. Bis zu 6 Leuchten können mit den beigefügten Verlängerungskabeln direkt von einer Leuchte zur Nächsten mit Strom versorgt werden, das spart Zeit beim Verlegen und Geld für Kabel. Dank mattem Cover angenehm blendfreies Licht. Haltbarkeit von 50.000h – geringste Wartungskosten angenehm blendfreies, flackerfreies Licht volle Helligkeit sofort nach dem Einschalten lässt sich beliebig oft ein- und ausschalten Anwendungen: Fabriken, Schulen, Büros, Einkaufszentren, Hotels, Flughäfen, Tiefgaragen, Lagerhallen, Museen, ... |  |
| --- | --- |

| Modellnummer | LCT86W048 | LCT86N048 | LCT81W049 | LCT81N049 | LCT85W050 | LCT85N050 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bauform | 2xT5 60cm | 2xT5 60cm | T8 120cm | T8 120cm | 2xT5 150cm | 2xT5 150cm |
| Leistung der LEDs | 15W | 15W | 18W | 18W | 36W | 36W |
| Lichtstrom * | 1275lm warmweiß | 1350lm neutralweiß | 1530lm warmweiß | 1620lm neutralweiß | 3060lm warmweiß | 3240lm neutralweiß |
| mindestens hell wie Leuchtstoffröhren mit | 27W | >27W | 36W | >36W | >>58W | >>58W |
| Abmessung in mm | W44xH36xL567 | W44xH36xL567 | W40xH42xL1190 | W40xH42×L1190 | W44xH36×L1493 | W44xH36×L1493 |
| Lebensdauer der LEDs | 50.000h | 50.000h | 50.000h | 50.000h | 50.000h | 50.000h |
| Eingangsspannung | AC100～240V, 50/60Hz |
| Farbtemperatur | Warmweiß 2700K～3000K; Neutralweiß 4000K～4500K; Kaltweiß 6000K～6500K |
| Lampenfassung | keine (komplette Leuchte) |

| Modellnummer | LCT88W049 | LCT88N049 | LCT81W050 | LCT81N050 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bauform | T8 180cm | T8 180cm | 2xT5 120cm | 2xT5 120cm |
| Leistung der LEDs | 25W | 25W | 30W | 30W |
| Lichtstrom * | 2125lm warmweiß | 2250lm neutralweiß | 2550lm warmweiß | 2700lm neutralweiß |
| mindestens hell wie Leuchtstoffröhren mit | >>36W | 58W | 58W | >58W |
| Abmessung in mm | W40xH42×L1762 | W40xH42×L1762 | W44xH36xL1190 | W44xH36xL1190 |
| Lebensdauer der LEDs | 50.000h | 50.000h | 50.000h | 50.000h |
| Eingangsspannung | AC100～240V, 50/60Hz |
| Farbtemperatur | Warmweiß 2700K～3000K; Neutralweiß 4000K～4500K; Kaltweiß 6000K～6500K |
| Lampenfassung | keine (komplette Leuchte) |